Dictionnaire d‘Acoustique, d / f / e

| absorbeur compact | Kompaktabsorber | compact absorber |
| --- | --- | --- |
| absorption | Absorption (Schallabsorption) | absorption |
| absorption acoustique | Schallabsorption (Absorption) | sound absorption |
| absorption du son | Schallschluckung | sound absorption |
| accomodation de l’oreille | Schallreizanpassung | accommodation of the ear |
| acouphènes (bourdonnement) | Tinnitus (Ohrgeräusche) | tinnitus (ringing) |
| acouphènes (tinnitus) | Ohrgeräusche (Tinnitus) | ringing in the ears, tinnitus |
| acoustique | Akustik | acoustics |
| acoustique des locaux | Raumakustik | room acoustics |
| addition de niveaux | Pegeladdition | addition of levels |
| affaiblissement dû à l’effet géométrique | Geometrische Schalldämpfung | sound attenuation by geometrical spreading |
| amplification du niveau de pression acoustique | Schalldruckpegelüberhöhung DLf | excessive sound pressure level |
| amplitude | Amplitude | amplitude |
| analyse de Fourier | Fourieranalyse | Fourier analysis (FFT) |
| analyse du bruit | Lärmanalyse | noise analysis |
| analyse en bandes étroites | Schmalbandanalyse | narrow band analysis |
| analyse en fréquence, - spectrale | Schallfrequenzanalyse | acoustical frequency analysis |
| analyse en tiers d’octave | Terzbandanalyse | one-third octave band analysis |
| analyse spectrale | Frequenzanalyse | frequency analysis |
| analyseur | Analysator | analyser |
| analyseur de spectre | Spektrumanalysator | spectrum analyser |
| analyseur parallèle | Parallelanalysator | real time analyser |
| anamnèse | Anamnese | case history |
| antibruit | schallschluckend | anti-noise, sound-absorbing |
| appareils de mesure | Schallmessgeräte | sound measuring device |
| appréciation de la faculté auditive | Beurteilung des Hörvermögens | assessment of hearing capacity |
| appréciation de situations et de sources de bruit | Beurteilung von Lärmsituationen und Schallquellen | evaluation of noise situations and noise sources |
| appréciation des pertes auditives | Bewertung des Hörverlustes | assessment of hearing loss |
| approbation des plans | Plangenehmigung | approbation of plans |
| atténuation du bruit | Abschirmung des Schalls | sound insulation |
| audibilité | Hörbarkeit | audibility |
| audiogramme | Audiogramm | audiogramme |
| audiomètre à son pur | Reintonaudiometer | pure tone audiometer |
| audiométrie vocale | Sprachaudiometrie | speech audiometry |
| audiomobile | Audiomobil | audiomobile (hearing test bus) |
| bande critique | Frequenzgruppe, kritische | critical band |
| bande d'octave | Oktavband | octave band |
| bandes de tiers d'octaves | Terzband | one-third octave band |
| barrière acoustique | Schallschirm | sound barrier |
| bases légales de la lutte contre le bruit | Rechtliche Grundlagen zur Lärmbekämpfung | legal bases for noise control |
| bâtiments affectés par le bruit | Lärmbetroffene Gebäude | noise-exposed buildings |
| battement | Schwebung | beat |
| BEV, décision conditionnelle d'aptitude | BEV, bedingte Eignungsverfügung | BEV, decision of conditional aptitude |
| binaural / binauriculaire | Binaural | binaural |
| bruit | Lärm | noise |
| bruit à bande étroite | Schmalbandrauschen | narrow-band noise |
| bruit à composantes tonales | Tonhaltiger Lärm | noise containing pure tones |
| bruit à large bande | Breitbandrauschen | broad-band noise |
| bruit aléatoire | statistisches Rauschen | random noise |
| bruit blanc | Weisses Rauschen | white noise |
| bruit continu | Dauerlärm | continuous noise |
| bruit dangereux pour l’ ouïe | Gehörgefährdender Lärm | hazardous noise |
| bruit de chocs (ou d’impact) | Trittschall | impact sound |
| bruit de fond | Fremdgeräusch (Hintergrundgeräusch) | background noise |
| bruit des installations de tir | Lärm ziviler Schiessanlagen | noise from civic firing range installations |
| bruit des routes | Strassenlärm | traffic noise |
| bruit du travail | Arbeitslärm | industrial noise |
| bruit extérieur | Aussenlärm (-Immissionen) | exterior noise |
| bruit gênant | Belästigender Lärm | annoying noise |
| bruit impulsif / impulsionnel | Impulslärm (Impulsschall) | impulse noise (impulsive sound) |
| bruit intermittent | Intermittierender Lärm | intermittent noise |
| bruit rose | Rosa Rauschen | pink noise |
| bruit/son impulsif | Impulsschall | impulsive sound |
| bruyance perçue | Lärmigkeit | perceived noise level |
| buses d'air comprimé | Druckluftdüsen | compressed air nozzle |
| cabine | Kabine | cabin |
| cabinet d’insonorisation | Schallschutzkabine | sound proofing cabinet |
| cadastre de bruit | Lärmbelastungskataster | noise exposure register |
| cadastre des immissions du bruit | Lärmimmissionskataster | noise exposure register |
| calibration | Kalibration | calibration |
| calibreur (source sonore étalon) | Kalibrator (Eichschallquelle) | calibrator |
| capotage / enceinte | Kapselung | enclosure |
| capsule d’insonorisation | Schallschutzkapsel | sound proofing encapsulation |
| capteur | Aufnehmer | transducer |
| capteur (acoustique) | Schallwandler | sound transducer |
| carte de bruit | Lärmkarte | noise topography |
| CE (Communauté européenne) | EG (Europäische Gemeinschaften) | EC (European community) |
| CEI (Commission électrotechnique internationale) | CEI (Commission électrotechnique internationale) | IEC (International Electrotechnical Commission) |
| CEI (Commission électrotechnique internationale) | IEC (International Electrotechnical Commission) | IEC (International Electrotechnical Commission) |
| célérité du son | Schallgeschwindigkeit | speed of sound |
| cellules ciliées | Haarzellen | hair cells |
| chambre anéchoïde | Reflexionsarmer (schalltoter) Raum | silent room, anechoic chamber |
| chambre anéchoïque | Schalltoter Raum | anechoic room |
| champ acoustique | Schallfeld | sound field |
| champ acoustique libre | Freies Schallfeld | free sound field |
| champ sonore diffus | Diffuses Schallfeld | diffuse sound field |
| charge sonore | Lärmeinwirkung | noise exposure |
| cochlée (limaçon) | Innenohrschnecke | cochlea |
| coefficient d’absorption | Schallabsorptionsgrad | sound absorption coefficient |
| coefficient d'absorption | Absorptionsgrad | absorption coefficient |
| coefficient d'absorption acoustique | Schallabsorptionskoeffizient | sound absorption coefficient |
| coefficient de transmission | Transmissionsgrad | sound transmission coefficient |
| colonne d'air | Luftsäule | air column |
| compréhension verbale | Sprachliche Verständigung | speech communication |
| conduction osseuse | Knochenleitung | bone conduction |
| conduit auditif | Gehörgang | ear canal |
| conseils dans le domaine de la lutte contre le bruit | Beratung bei Lärmproblemen | noise control consulting |
| constante de temps | Zeitkonstante | integration time constant |
| contenu tonal | Tonhaltigkeit | magnitude of pure tones |
| contrôles d'entreprises | Betriebskontrolle | on-site control |
| convertisseur d'impédance | Impedanzwandler | impedance converter |
| coquilles de protection de l'ouïe | Gehörschutzkapsel | ear muff |
| correction de niveau | Pegelkorrektur | level correction |
| coupleur acoustique | Akustischer Kuppler | coupler |
| coupleur acoustique | Kuppler, akustischer | acoustical coupler |
| courbe de décroissance sonore spatiale | Schallausbreitungskurve SAK | spatial sound distribution curve |
| courbe de référence | Sollkurve | reference curve |
| courbe de réponse | Frequenzgang | frequency response |
| courbe isosonique | Kurve gleichen Lautstärkepegels | equal loudness level contour |
| courbes d’évaluation | Grenzkurven | rating curves |
| courbes de pondération (A, B, C, D) | Bewertungskurven (A, B, C, D) | weighting curves (A, B, C, D) |
| courbes isosoniques isophones | Phonkurven (Kurven gleicher Lautstärke) | equal loudness contours |
| CPT (-AMA) | CPT (-AMA) | council on physical therapy – American Medical Association |
| critères d’évaluation du bruit | Lärmbeurteilungskriterien | noise rating criteria |
| cycle de travail | Arbeitszyklus | working cycle |
| DAT, enregistreur / appareil DAT / audionumérique | DAT-Gerät (Digital Audio Tape) | DAT-recorder (digital audio tape) |
| dB (décibel) | dB (Dezibel) | decibel |
| décibel (dB) | Dezibel | decibel (dB) |
| décision conditionnelle d'aptitude | Bedingter Eignungsentscheid | decision of conditional aptitude |
| décision d'inaptitude | Nichteignungsentscheid | decision of non-suitability |
| décision d'inaptitude | Nichteignungsverfügung | declaration of non-suitability |
| déclaration, obligation de | Deklarationspflicht | duty of declaration |
| décroissance du niveau | Schallpegelabfall | sound level decay |
| déflexion | Beugung | diffraction |
| degré de sensibilité (au bruit) | Lärmempfindlichkeitsstufen | sensitivity levels (of noise) |
| demi octave | Halboktave | half octave |
| déplacement temporaire du seuil auditif (TTS) | Temporäre Hörschwellenverschiebung (TTS) | TTS (temporary threshold shift) |
| détecteur | Detektor | detector |
| détecteur crête | Spitzenwertdetektor | peak detector |
| détecteur quadratique | Effektivwertmesser | RMS detector |
| détermination de la correction de niveau | Ermittlung der Pegelkorrektur | determination of the level correction |
| détonation | Detonation | detonation |
| détonation | Knall | blast |
| détonation causée par le projectile | Geschossknall | blast |
| détonation d'un fusil | Gewehrknall | rifle blast |
| détonation d'un fusil d'assaut | Sturmgewehrknall | rifle-blast |
| diagramme de directivité | Richtdiagramm | directivity pattern |
| diagramme du niveau sonore en fonction du temps | Pegel-Zeit-Diagramm | level-time record |
| diapason/fréquence d’accord normale | Stimmton | standard musical pitch |
| différence de hauteur | Höhendifferenz | (altitude) difference |
| différence de niveau | Pegeldifferenz | level difference |
| différence des niveaux acoustiques | Schallpegeldifferenz | level difference |
| différence normalisée des niveaux acoustiques | Normalschallpegeldifferenz | normalized level difference |
| diminution du niveau | Schallpegelabnahme (Schalldruckabnahme) | sound level reduction |
| diminution du niveau par doublement de la distance | Pegelabnahme pro Distanzverdoppelung (DL2) | spatial decay rate per distance doubling |
| diminution présumée du bruit | Lärmherabsetzung, zu erwartende | expected noise reduction |
| directives CE | EG-Richtlinien | directives of the EC |
| dispositif d’insonorisation | Schallschutzeinrichtung | sound proofing device |
| distance d’égale intensité sonore des sons directs et réfléchis / rayon de réverbération | Hallradius | diffuse field distance |
| distorsion | Verzerrung | distorsion |
| domaine de fréquence | Frequenzumfang, -bereich | frequency range |
| domaine typique de la parole | Sprachbereich | speech range |
| dosimètre | Dosimeter (Lärmdosimeter) | dosimeter (noise dosimeter) |
| dosimètre | Lärmdosimeter | noise dosimeter |
| dosimètre | Schalldosimeter | dosimeter |
| durée (temps) d'exposition | Lärmexposition | noise exposure |
| écart par rapport à la courbe de référence | Schallschutzmass | deviation from grading curve |
| écran antivent | Windschirm (Windschutz) | wind screen |
| effet de dilution | Verdünnungseffekt | dilution effect |
| effet de masque | Verdeckungseffekt | masking effect |
| effets du bruit | Auswirkungen des Lärms | noise effects |
| effets extra-auditifs | Extraaurale Auswirkungen | extraaural effects |
| efficacité | Empfindlichkeit | sensitivity |
| émission de bruit | Schallemission | sound emission |
| émission sonore | Emission (Schallemission) | emission (sound emission) |
| emissions otoacoustiques | Otoakustische Emission | oto-acoustic emission |
| emplacement de la prise de son pour les bâtiments | Messort bei Gebäuden | measuring position at buildings |
| énergie acoustique | Schallenergie | sound energy |
| enregistrement sur disque dur (Hard Disk Recording) | Hard Disk Recording | Hard-Disk-Recording |
| enregistreur de niveaux | Pegelschreiber | level recorder |
| enregistreur de niveaux | Schallpegelschreiber | sound level recorder |
| équipement de protection | Schutzausrüstung | protective equipment |
| équivalence énergétique | Energetische Äquivalenz | energy equivalence |
| étalonnage | Eichung | verification |
| étalonnage en champ diffus | Diffusfeldeichung | diffuse field calibration |
| étalonnage en champ libre | Freifeldeichung | free-field calibration |
| évaluation des expositions | Beurteilung von Einwirkungen | assessment of immissions |
| évaluation des postes de travail | Beurteilung der Arbeitsplätze | assessment of work places |
| évaluation du bruit | Lärmbeurteilung | noise rating |
| examen audiométrique | Hörtest (Gehörtest, Audiogramm) | hearing test |
| examens de dépistage | Reihenuntersuchung | screening tests |
| excès de pression acoustique | Pegelüberhöhung (DLf) | excess of sound pressure level |
| excitation acoustique | Schallreiz | acoustic stimulus |
| exécution | Vollzug | execution |
| exigences accrues | Erhöhte Anforderung | stricter requirement |
| explosion | Explosion | explosion |
| exposition (immission) | Immission (Schallimmission) | sound exposure / sound immission |
| exposition au bruit | Lärmbelastung | noise exposure |
| facteur de correction | Korrekturfaktor | correction factor |
| facteur de crête | Scheitelfaktor | crest factor |
| faculté auditive / capacité auditive | Hörvermögen | hearing capacity |
| fast (constante de temps rapide) | Fast (Zeitkonstante) | fast (time constant) |
| filtre | Filter | filter |
| filtre A | A-Filter (Filter A) | filter A |
| filtre A | Filter A | filter A |
| filtre à bande d’octave | Terzbandfilter | one-third-octave-band filter |
| filtre à bande étroite | Schmalbandfilter | narrow-band filter |
| filtre à bande passante constante | Filter konstanter Bandbreite | filter of constant bandwidth |
| filtre C | C-Filter | filter C |
| filtre d’octave | Oktavbandfiter | octave-band filter |
| filtres à pourcentage de bande constant | Filter konstanter relativer Bandbreite | filter of constant percentage bandwidth |
| filtres contigus | Angrenzende Filter | contiguous filters |
| filtres de pondération | Bewertungsfilter | weighting filter |
| fréquence | Frequenz | frequency |
| fréquence (acoustique) | Schallfrequenz | acoustical frequency |
| gêne | Lästigkeit | annoyance |
| gêne due au bruit | Lärmbelästigung | noise annoyance |
| glissement de phase | Phasendrehung | phase shift |
| grandeurs physiques et acoustiques | Grössen, physikalische und akustische | physical and acoustical quantities |
| haut-parleur | Lautsprecher | loudspeaker |
| ILT (tableau individuel de niveaux sonores) | ILT (individuelle Lärmtabellen) | individual level noise tables |
| immission (exposition) | Schallimmission | sound immission / exposure |
| immissions de bruit à composantes tonales | Tonhaltige Immissionen | noise immissions containing pure tones |
| immissions sonores | Lärmimmissionen | noise exposure |
| impédance du son | Schallimpedanz | sound impedance |
| Impulse (constante de temps) | Impulse (Zeitkonstante) | impulse (time constant) |
| impulsion sonore | Schallimpuls | impulse sound |
| impulsion sonore | Tonimpuls | tone burst |
| indice CPT (-AMA) | CPT-Hörverlust | hearing loss according to CPT-rule |
| indice d’isolement acoustique | Schalldämmass | acoustic attenuation index |
| influences parasites | Störeinfluss | disturbing influence |
| infrasons | Infraschall | infrasound |
| insonorisation | schalldämmend | sound proofing |
| insonorisation | Schalldämmung | acoustic insulation, sound deadening |
| insonorisation | Schallschutz | sound proofing |
| insonorisé | schalltot | sound-proof |
| installations fixes à l’origine du bruit | Lärmige ortsfeste Anlagen | fixed (non-movable) noise sources |
| instruments de mesure | Messgeräte | measuring device |
| intégrateur | Integrator | integrator |
| intelligibilité de la parole | Sprachverständlichkeit | intelligibility |
| intensité sonore | Schallintensität | sound intensity |
| interférence | Interferenz | interference |
| ISO (Organisation internationale de normalisation) | ISO (International Standardization Organization) | ISO (International Standardization Organization) |
| isolation acoustique | Schallisolierung | acoustic insulation, soundproofing |
| isolation phonique | Schallisolation | sound insulation |
| lente / slow (constante de temps) | Langsam (Zeitkonstante Slow) | slow (time constant) |
| Leq (niveau de pression acoustique équivalent continu) | Leq (Dauerschalldruckpegel) | Leq (equilvalent continuous sound pressure level) |
| lésion de l’ ouïe | Gehörschaden | hearing loss |
| lésion de l'oreille interne | Innenohrschaden | inner ear damage |
| lésion importante de l'ouïe | Erhebliche Schädigung des Gehörs | considerable hearing damage |
| lésions de l'ouïe | Schädigung des Gehörs | ear damage |
| lignes d’isosonie | Kurven gleicher Lautstärke | equal loudness contours |
| limaçon (cochlée) | Gehörschnecke | cochlea |
| limitation d’émissions | Emissionsbegrenzungen | limitation of emission at the source |
| Lm (niveau moyen) | Lm (Mittelungspegel) | equivalent level (Lm) |
| local réverbérant | Hallraum | reverberation room |
| Loi sur le travail, LTr | ArG (Arbeitsgesetz) | labour law, ArG |
| lois fédérales | Bundesgesetze | federal laws |
| longueur d'onde | Wellenlänge | wave-length |
| lutte contre le bruit | Lärmbekämpfung | noise abatement |
| machine à frapper | Hammerwerk | tapping machine |
| magnétophone | Tonbandgerät | tape recorder |
| magnétophone | Tonbandgerät | recorder |
| maladie professionnelle | Berufskrankheit | occupational disease |
| masse | Masse | mass |
| membrane basilaire | Basilarmembran | membrane basilar |
| mesure d’insonorisation | Schallschutzmassnahme | noise control measure |
| mesure de bruit | Schallmessung (Lärmmessung) | sound measurement |
| mesure de contrôle | Abnahmemessung | measurement for verification |
| mesure de référence | Messgrösse | dimension |
| mesures de lutte contre le bruit | Lärmbekämpfungsmassnahmen | noise control measures |
| mesures de lutte contre le bruit | Massnahmen zur Lärmbekämpfung | noise control measures |
| mesures de protection de l'ouïe | Massnahmen zum Schutz des Gehörs | hearing conservation measures |
| mesures prises à la source | Massnahmen bei der Quelle | control at source |
| mesures relatives à l'acoustique des locaux | Massnahmen, raumakustische | room-acoustic measures |
| mesures relatives à l'acoustique des locaux | Raumakustische Massnahmen | room-acoustic measures |
| mesures relatives à l'acoustique du bâtiment et des locaux | Bau- und raumakustische Massnahmen | building and room-acoustic measures |
| meules non bruyantes | lärmarme Schleifscheiben | quiet grain discs |
| microphone | Mikrofon | microphone |
| microphone à condensateur | Kondensatormikrofon | condenser microphone |
| microphone directionnel | Richt-Mikrofon | directional microphone |
| microphone omnidirectionnel | Kugel-Mikrofon | omnidirectional microphone |
| microphone prépolarisé | Vorpolarisiertes Mikrofon | prepolarised microphone |
| microphone prépolarisé/microphone à électret | Elektretmikrofon/vorpolarisiertes Mikrofon | electret microphone, prepolarised microphone |
| module d’élasticité | Elastizitätsmodul | Young’s modulus of elasticity |
| monaural | Monaural | monaural |
| moyens individuels de protection de l'ouïe | Persönliche Gehörschutzmittel | hearing protection device |
| mur du son | Schallmauer | sound barrier |
| musicien | Musiker | musician |
| musique | Musik | music |
| nerf auditif | Hörnerv | cochlear nerve |
| niveau | Pegel | level |
| niveau d’énergie équivalente (Leq) | Energieäquivalenter Pegel (Leq) | equivalent continuous sound level (Leq) |
| niveau d’évaluation | Beurteilungspegel | rating level |
| niveau de bruit de chocs | Trittschallpegel | impact sound level |
| niveau de bruyance perçue | Lärmstärkepegel | perceived noise level |
| niveau de crête | Spitzenpegel | peak level |
| niveau de pression acoustique | Schalldruckpegel | sound pressure level |
| niveau de pression acoustique continu équivalent Leq | Dauerschalldruckpegel Leq | equivalent continuous sound pressure level |
| niveau de pression acoustique équivalent continu | Äquivalenter Dauerschalldruckpegel (Leq) | equivalent continuous sound pressure level |
| niveau de pression acoustique pondéré | Bewerteter Schalldruckpegel (LA) | weighted sound pressure level |
| niveau de pression du bruit de choc normalisé | Normtrittschallpegel | normalized impact sound level |
| niveau de puissance acoustique | Schallleistungspegel | sound power level |
| niveau d'émission | Emissionspegel | source level |
| niveau d'exposition sonore (SEL) | Schallexpositionspegel (SEL) | sound exposure level (SEL) |
| niveau du bruit de fond | Grundlärmpegel | noise floor |
| niveau moyen (Lm) | Mittelungspegel (Lm) | equivalent level |
| niveau sonore | Schallpegel | sound level |
| niveau statistique sonore | Statistischer Schallpegel | statistical sound level |
| normes | Normen | standards |
| obligation de faire appel à des spécialistes | Beizugspflicht | obligation to refer to specialists |
| obligations des employeurs et des travailleurs | Pflichten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer | duties of the employer and the employees |
| ombre acoustique | Schallschatten | acoustic shadow |
| onde progressive | Wanderwelle | travelling wave |
| onde sonore | Schallwelle | sound wave |
| OPB | Lärmschutzverordnung LSV | noise control ordinance |
| OPB (ordonnance sur la protection contre le bruit) | LSV (Lärmschutzverordnung) | noise control ordinance |
| ordonnances | Verordnungen | ordinances |
| oreille externe, moyenne, interne | Ohr Aussen-, Mittel-, Innen- | ear outer-, middle-, inner |
| oreille interne | Innenohr | inner ear |
| oreille moyenne | Mittelohr | middle ear |
| organe d'exécution | Vollzugsorgan | execution authority |
| organismes concernés par la lutte contre le bruit | Lärmbekämpfungsstellen | noise authorities |
| osselets de l'oreille moyenne | Gehörknöchelchen | small bones of the middle ear |
| otoplaste | Otoplastik | otoplastic |
| otosclérose | Otosklerose | otosclerosis |
| ouïe | Gehör | ear |
| paramètre d'équivalence | Halbierungsparameter | exchange rate |
| paroi de séparation | Trennwand | separation wall |
| peak / crête (constante de temps) | Peak (Zeitkonstante) | peak (time constant) |
| perception | Hörempfindung | hearing perception |
| perception | Schallempfindung | perception |
| perception des signaux | Signalwahrnehmung | signal perception |
| période | Periode | period |
| personnes touchées par le bruit | Lärmbetroffene Personen | persons affected by the noise |
| perte auditive | Höreinbusse | hearing loss |
| perte auditive | Hörverlust | hearing loss |
| perte auditive liée à l'âge (presbyacousie) | Altersbedingte Gehörabnahme (Presbyakusis) | age related hearing loss (presbyacousis ) |
| perte auditive permanente (PTS) | Bleibender Hörverlust (PTS) | permanent hearing loss (PTS) |
| pistolet à air comprimé | Blaspistolen | compressed air pistols |
| pistonphone (source sonore étalon) | Pistonphon (Kalibrator, Eichschallquelle) | pistonphone (calibration sound source) |
| plafond acoustique | Akustik-Decke | acoustic ceiling |
| plage audible | Hörbereich | audio range |
| plage limite de mise en danger de l'ouïe | Grenzbereich der Gehörgefährdung | borderline region for hearing loss risk |
| pondération A | A-Bewertung (A-Filter, Filter A) | A-weighting |
| pondération en fréquence, filtres | Frequenzbewertung (Filter) | frequency weighting |
| pondération temporelle | Zeitbewertung | time weighting |
| porosité | Porosität | porosity |
| pourcentage de port de moyens de protection de l'ouïe | Gehörschutztragquote | rate of usage of hearing protection devices |
| préamplificateur | Vorverstärker | preamplifier |
| presbyacousie (perte auditive liée à l'âge) | Presbyakusis | presbyacousis |
| pression acoustique | Schalldruck | sound pressure |
| pression acoustique de référence | Bezugsschalldruck | reference sound pressure |
| pression atmosphérique | Atmosphärischer Druck | atmospheric pressure |
| pression atmosphérique | Luftdruck | air pressure |
| prévention des accidents et maladies professionnels | Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten | prevention of occupational accidents and diseases |
| problème du bruit | Lärmproblem | noise problem |
| procédure d’approbation des plans | Plangenehmigungsverfahren | procedure of approbation of plans |
| processeur de signaux | Signalprozessor | signal processor |
| processus actifs / adaptatifs | Aktive Vorgänge (im Gehör) | active processes |
| procès-verbal de mesure | Messprotokoll | measuring report |
| production du bruit | Schallentstehung | sound generation |
| programme d'audiomobiles | Audiomobilprogramm | hearing conservation programme |
| pronostic de bruit | Lärmprognose | prediction of noise |
| propagation du son | Schallausbreitung | sound propagation |
| prophylaxie des lésions de l'ouïe | Gehörschadenprophylaxe | hearing conservation |
| prophylaxie médicale | Medizinische Prophylaxe | medical prevention |
| prophylaxie médicale | Prophylaxe, medizinische | medical prevention |
| propriétés spectrales | Spektrale Eigenschaften | spectral characteristics |
| protecteurs d'ouïe (moyen) | Gehörschutz (-mittel) | hearing protection devices |
| protecteurs individuels actifs | Aktive Gehörschutzmittel | active hearing protection devices |
| protection contre le bruit | Lärmschutz | noise control |
| protection individuelle de l'ouïe | Persönlicher Gehörschutz | hearing protector |
| protocole de mesure, rapport de mesure | Protokoll (Schallmessprotokoll) | report (sound measurement report) |
| PTS (perte auditive permanente) | PTS (bleibender Hörverlust) | PTS (permanent threshold shift) |
| puissance acoustique | Schallleistung | sound power / volume |
| puissance acoustique / sonore | Schalleistung | sound power |
| puissance acoustique de référence | Bezugsschalleistung | reference sound power |
| rapide / fast (constante de temps) | Schnell (Zeitkonstante Fast) | fast (time constant) |
| rapport de mesure | Schallmessprotokoll | sound measuring report |
| rayonnement | Abstrahlung (Schallabstrahlung) | radiation |
| rayonnement sonore | Schallabstrahlung | sound radiation |
| réduction de la formation du bruit | Reduktion der Schallentstehung | reduction of sound generation |
| réduction de la transmission du bruit | Reduktion der Schallübertragung | reduction of sound transmission |
| réduction du niveau sonore | Schallminderung | sound reduction |
| réduction du rayonnement sonore | Reduktion der Schallabstrahlung | reduction of sound radiation |
| réflexion | Reflexion (Schallreflexion) | reflection |
| réflexion | Schallreflexion (Reflexion) | sound reflection |
| répartition spectrale | Spektralverteilung | spectral distribution |
| réponse en champ libre | Frequenzgang in freiem Schallfeld | free-field response |
| reproductibilité | Reproduzierbarkeit | reproducibility |
| résistance à l’écoulement | Strömungswiderstand | flow resistance |
| résolution, sélectivité | Auflösungsvermögen | resolution, selectivity |
| réverbération | Nachhall | reverberation |
| rigidité | Steifigkeit | stiffness |
| SEL (niveau d'exposition sonore) | SEL (Schallexpositionspegel) | SEL (sound exposure level) |
| sélectivité, résolution | Selektivität (Auflösungsvermögen) | resolution |
| sensibilité au bruit | Lärmempfindlichkeit | noise susceptibility |
| seuil auditif | Hörschwelle | threshold of hearing |
| seuil d'audition normal | Normalhörschwelle | normalized hearing threshold |
| seuil de douleur | Schmerzschwelle | threshold of pain |
| signal de référence | Referenzsignal | reference signal |
| signaux d'alarme | Alarmsignale | warning signals |
| silencieux | Schalldämpfer | silencer, muffler |
| silencieux, absorbeur de bruit | Schallabsorber | silencer, sound absorber |
| sillage sonore | Schallschleppe | sonic boom carpet |
| situation acoustique | Lärmsituation | noise situation |
| slow / lente (constante de temps) | Slow (Zeitkonstante) | slow (time constant) |
| SNR, valeur normalisée / typique d'atténuation | SNR-Wert (Dämmwert) | single number rating value (attenuation) |
| son | Schall | sound |
| son aérien | Luftschall | air-borne sound |
| son audible | Hörbarer Schall | audible sound |
| son composé | Klang | tone, sound |
| son continu | Dauerschall | continuous sound |
| son direct | direkter Schall | direct sound |
| son étalon | Normalton (physikalisch) | reference sound |
| son pur | Reiner Ton (Reinton) | pure tone |
| son réfléchi/onde réfléchie | Reflektierter Schall | reflected sound |
| son solidien | Körperschall | structure-borne sound |
| sonie | Lautheit | loudness |
| sonie / intensité sonore | Lautstärke | loudness level |
| sonomètre | Lärmmessgerät | sound level meter |
| sonomètre | Schallpegelmesser | sound level meter |
| sonomètre de précision | Präzisions-Schallpegelmesser | precision sound level meter |
| sonomètre intégrateur | Integrierender Schallpegelmesser | integrating sound level meter |
| sortie AC, AC out flat | AC -Ausgang, AC out flat | AC out , AC out flat |
| sortie DC | DC-Ausgang | DC out (direct current) |
| source de bruit | Lärmquelle | noise source |
| source de bruit | Schallerzeuger | sound generator |
| source de bruit | Schallquelle | sound source |
| source équivalente | Ersatzquelle (Ersatzschallquelle) | reference source |
| source linéïque | Linienquelle | line source |
| source plane | Flächenquelle | plane source |
| source ponctuelle | Punktquelle | point source |
| source sonore de référence étalonnée | Geeichte Prüfschallquelle | calibrated reference sound source |
| source sonore étalon | Eichschallquelle (Kalibrator) | sound calibrator |
| sous-harmoniques (vibrations) | Subharmonisch | sub-harmonic |
| spécialiste de l’insonorisation | Schallschutzfachmann | sound proofing specialist |
| spectre | Spektrum | spectrum |
| spectre acoustique | Schallspektrum | sound spectrum |
| subdivision des locaux | Räumliche Unterteilung | room separation |
| surcharge (overload) | Overload (Übersteuerung) | overload |
| surcharge (overload) | Übersteuerung (Overload) | overload |
| surdité professionnelle | Lärmschwerhörigkeit | noise induced hearing loss |
| surface enveloppante | Hüllfläche | enveloping surface |
| tableau de niveaux sonores | Allgemeine Lärmtabelle | general noise level tables |
| tableau général de niveaux sonores (ALT) | Lärmtabelle, allgemeine (ALT) | general noise level tables (ALT) |
| tampons auriculaires | Gehörschutzpfropfen | ear plug |
| taux de décroissance spatiale par doublement de la distance | Schalldruckpegelabnahme pro Distanzverdoppelung | rate of spatial decay of sound pressure level per distance doubling |
| technique de mesure du bruit | Schallmesstechnik | sound measuring technique |
| temps de référence | Bezugszeit | reference time |
| temps d'exposition | Expositionszeit (Lärmexposition) | exposure time |
| temps d'intégration | Integrationszeit | integration time |
| temps/durée de réverbération | Nachhallzeit | reverberation time |
| test auditif | Gehörtest | hearing test |
| tête artificielle | Kunstkopf | artificial head |
| tiers d'octave | Terz/Dritteloktave | third octave |
| timbre | Klangfarbe | timbre |
| tonie / hauteur du son | Tonhöhe | pitch |
| transducteur | Wandler | transducer |
| transmission | Transmission | transmission |
| transmission sonore | Schallübertragung | sound propagation |
| trompe d'Eustache | Eustachische Röhre | eustachian tube |
| TTS (déplacement temporaire du seuil d'audition) | TTS (temporäre Hörschwellenverschiebung) | TTS (temporary threshold shift) |
| tympan | Trommelfell | ear drum, tympanic membrane |
| UE (Union européenne) | EU (Europäische Union) | EU ( European Union) |
| ultrasons | Ultraschall | ultrasonics |
| unité | Masseinheit | unit |
| usage sensible au bruit | Lärmempfindliche Nutzung | noise-sensitive uses (areas) |
| valeur admissible | Zulässiger Wert | acceptable value |
| valeur d'affaiblissement (SNR) / valeur d’isolation acoustique | Dämmwert (SNR-Wert) | single number rating (attenuation) |
| valeur de crête | Spitzenwert | peak value |
| valeur efficace | Effektivwert (RMS) | root mean square value |
| valeur normalisée d'atténuation (valeur SNR) | Kennschalldämmung (SNR-Wert) | single number rating (SNR) |
| valeurs d'alarme | Alarmwerte | danger values |
| valeurs indicatives d'acoustique des locaux | Raumakustische Richtwerte | room-acoustic guidelines |
| valeurs indicatives d'acoustique des locaux | Richtwerte, Raumakustik | indicative values for room acoustics |
| valeurs indicatives de bruit de fond | Richtwerte, Hintergrundgeräusche | indicative values for background noise |
| valeurs indicatives liées aux activités | Richtwerte, tätigkeitsbezogen | indicative values for activities |
| valeurs limites | Belastungsgrenzwerte | limit value |
| valeurs limites | Grenzwerte | limit values |
| valeurs limites d’émission | Emissionsgrenzwerte | source limit value |
| valeurs limites d'émission de bruit | Schallemissionsgrenzwert | limit value for sound emission |
| valeurs limites d'exposition au bruit extérieur | Grenzwerte für Umgebungslärm | limit values for environmental noise |
| valeurs limites d'exposition au postes de travail (VLE) | MAK-Wert (maximale Arbeitsplatzkonzentration) | maximum noise exposure at working place |
| valeurs limites d'immisson | Schallimmissionsgrenzwert | sound exposure limit |
| valeurs limites d'immisson relatives au bruit et aux vibrations | Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen | exposure limit value for noise and vibrations |
| valeurs limites du bruit | Lärmrichtwerte | noise indication values |
| variation de pression | Druckschwankung | pressure fluctuation |
| vérification ultérieure des mesures | Nachvollziehen der Messung | verification of the measurement |
| vibration | Erschütterung | vibrations |
| vibration acoustique | Schallschwingung | sound oscillation |
| vide | Vakuum | vacuum |
| vitesse acoustique d’une particule | Schallschnelle | particle velocity |
| vitesse d'une particule | Teilchengeschwindigkeit | particle velocity |
| volume d’une salle | Raumvolumen | room volume |
| volume du son | Schallstärke | sound volume |
| zones affectées par le bruit | Lärmbelastete Gebiete | areas exposed to noise |
| zones protégées du bruit | Lärmschutzzonen | zones protected against noise |